## ELEKTROINSTALACIJE
TROŠKOVNIK EL. INSTALACIJA JAKE I SLABE STRUJE
EL. INSTALACIJA JAKE STRUJE
1. RAZVODNI ORMARI
Red. br. |  | jed. mjere | količina | jedinična cijena | Ukupno:
OPIS
NAPOMENE: Sve stavke dobave razdjelnika podrazumijevaju: - da su ormari kompletno sastavljeni, opremljeni, ožičeni, i ispitani prema izvedbenom projektu. Sve stavke montaže razdjelnika uključuju dobavu, montažu, postavljanje, spajanje na instalacije u objektu te puštanje u rad i ispitivanje. Svaku izmjenu iz izvedbenih projekata izvođač je dužan uz suglasnost projektanta ucrtati u projekt izvedenog stanja.
1 | Razvodni ormar =RO1 | kompl | 1 |  | 0
Dobava i montaža podžbuknog razvodnog ormara.Ormar je sastavljen od:
| Podžbukni elektro ormarić 18 mjesta | kom | 1 |  | 0
| 1-polni limitator, tip kao OSP10, 32A, ETI Izlake ili jednako vrijedan (osigurava HEP) | kom | 1 |  | 0
| 1-polni odvodnik prenapona, klase C, tip kao PF 20 | kom | 2 |  | 0
| 2-polna diferencijalna strujna zaštitna sklopka, 40A/30mA | kom | 1 |  | 0
| 1-polni automatski instalacijski prekidač Un=400 V, 50 Hz, In=16 A, nazivne granične prekidne moći 10 kA (prema IEC 947-2), "B" karakteristike | kom | 4 |  | 0
| 1-polni automatski instalacijski prekidač Un=400 V, 50 Hz, In=10 A, nazivne granične prekidne moći 10 kA (prema IEC 947-2), "B" karakteristike | kom | 1 |  | 0
| 1-polni automatski instalacijski prekidač Un=400 V, 50 Hz, In=25 A, nazivne granične prekidne moći 10 kA (prema IEC 947-2), "c" karakteristike | kom | 2 |  | 0
| Ostali neimenovani materijal, uvodnice, redne stezaljke, sabirnice nule i zemlje, ožičenje, vijci, nosači, bravice, izolacije, natpisi završetaka kabela, natpisne ploče i sl. | kompl | 1 |  | 0
| UKUPNO : |  |  |  | 0
2. KABELI, KANALI, INST.CIJEVI
Red. br. |  | jed. Mjere | količina | jedinična cijena | Ukupno:
OPIS
1 | Dobava i polaganje kabela PP-Y 3 x 2,5 ; 1kV. Stavka uključuje uvlačenje kabela u pvc cijevi, odnosno polaganje kabela na metalne trase ili u izrađene šliceve u zidu i izradu svih spojeva. | m | 50 |  | 0
2 | Dobava i polaganje kabela PP-Y 3 x 1,5 ; 1kV. Stavka uključuje uvlačenje kabela u pvc cijevi, odnosno polaganje kabela na metalne trase ili u izrađene šliceve u zidu i izradu svih spojeva. | m | 20 |  | 0
3 | Dobava i polaganje rebraste cijevi promjera 25 mm, CSS. Stavka uključuje polaganje cijevi u izrađene šliceve u zidu ili šuplje prostore zidova ili stropa. | m | 50 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
3. RASVJETA
Red. br. |  | jed. mjere | količina | jedinična cijena | Ukupno:
OPIS
1 | Dobava i montaža ugradbene stropne LED svjetiljke 12W, 230V/50Hz. Stavka uključuje svjetiljku u kompletu sa rasvjetnim tijelom i priborom potrebnim za montažu. | kom | 4 |  | 0
2 | Dobava i montaža panik rasvjete 1x6W s piktogramom. Stavka uključuje svjetiljku u kompletu sa rasvjetnim tijelom i priborom potrebnim za montažu. | kom | 1 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
4. OSTALI MATERIJAL
Red. br. |  | jed. mjere | količina | jedinična cijena | Ukupno:
OPIS
1 | Dobava i montaža p/ž priključnice sa zaštitnim kontaktom 16A, 1F. Stavka uključuje p/ž instalacijsku kutiju i ostali potreban pribor te sitni spojni montažni materijal potreban za dovršetak stavke. | kom | 6 |  | 0
2 | Dobava i montaža p/ž sklopke obične (10A, 250V). Stavka uključuje p/ž instalacijsku kutiju i ostali potreban pribor te sitni spojni montažni materijal potreban za dovršetak stavke. | kom | 2 |  | 0
Spajanje fiksnih električnih uređaja. Ovi radovi se izvode skupa s montažerom uređaja.
3 | Ispitivanja instalacija, izdavanje atesta od ovlaštene osobe | kompl. | 1 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
5. GRAĐEVINSKI RADOVI - JAKA STRUJA
Red. br. |  | jed. mjere | količina | jedinična cijena | Ukupno:
OPIS
1 | Izrada šliceva u zidovima, podovima, stropovima i ostali radovi potrebni za polaganje kabela odnosno cijevi | kompl. | 1 |  | 0
2 | Obrada zidova, podova i stropova (žbukanje, gipsanje) nakon polaganja kabela, odnosno cijevi. Stavka uključuje sav materijal potreban za obradu zidova, podova i stropova. | kompl. | 1 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
EL. INSTALACIJA SLABE STRUJE
6. ANTENSKA I TELEFONSKA INSTALACIJA
Red. br. |  | jed. mjere | količina | jedinična cijena | Ukupno:
OPIS
1 | Dobava i ugradnja seta od dvije p/ž računalne RJ45 utičnice. Stavka uključuje p/ž instalacijsku kutiju, dekorativni i nosivi okvir, ostali pribor, sitni spojni i montažni materijal potreban za dovršetak stavke. | kom | 2 |  | 0
2 | Dobava i polaganje kabela STP Cat 6. Stavka uključuje uvlačenje kabela u pvc cijevi, odnosno polaganje kabela na metalne trase ili u izrađene šliceve u zidu i izradu svih spojeva. | m | 60 |  | 0
3 | Dobava i polaganje rebraste cijevi promjera 20 mm, CSS. Stavka uključuje polaganje cijevi u izrađene šliceve u zidu ili šuplje prostore zidova ili stropa. | m | 40 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
7. GRAĐEVINSKI RADOVI -SLABA STRUJA
Red. br. |  | jed. mjere | količina | jedinična cijena | Ukupno:
OPIS
1 | Izrada šliceva u zidovima, podovima, stropovima i ostali radovi potrebni za polaganje kabela odnosno cijevi. | kompl. | 1 |  | 0
2 | Obrada zidova, podova i stropova (žbukanje, gipsanje) nakon polaganja kabela, odnosno cijevi. Stavka uključuje sav materijal potreban za obradu zidova, podova i stropova. | kompl. | 1 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
| EL. INSTALACIJA JAKE STRUJE |  |  | Ukupno:
1. | RAZVODNI ORMARI |  |  |  | 0
2. | KABELI, KANALI, INST.CIJEVI |  |  |  | 0
3. | RASVJETA |  |  |  | 0
4. | OSTALI MATERIJAL |  |  |  | 0
5. | GRAĐEVINSKI RADOVI - JAKA STRUJA |  |  |  | 0
EL. INSTALACIJA SLABE STRUJE
6. | ANTENSKA I TELEFONSKA INSTALACIJA |  |  |  | 0
7. | GRAĐEVINSKI RADOVI - SLABA STRUJA |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA:
| UKUPNO: |  |  |  | 0
| PDV (25%): |  |  |  | 0
| UKUPNO S PDV-om: |  |  |  | 0