## 01_Građ
TROŠKOVNIK
GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI
No. | OPIS STAVKE | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA (kn) | UKUPNA CIJENA (kn)
OPĆI NAPUTCI
Radove treba izvesti točno prema opisu troškovnika, a u stavkama gdje nije objašnjen način rada i posebne osobine finalnog produkta, izvođač je dužan pridržavati se uobičajenog načina rada, uvažavajući odredbe važećih standarda, uz obvezu izvedbe kvalitetnog proizvoda.
Osim toga, izvođač je obvezan pridržavati se uputa projektanta/nadzora u svim pitanjima koja se odnose na izbor i obradu materijala i način izvedbe pojedinih detalja.
Sav materijal za izgradnju mora biti kvalitetan i mora odgovarati opisu troškovnika i postojećim građevinskim propisima.
U slučaju da opis pojedine stavke nije dovoljno jasan, mjerodavna je samo uputa i tumačenje dobivena od investitora. O tome se izvođač treba informirati već prilikom sastavljanja jedinične cijene.
Cijene pojedinih radova moraju sadržavati sve elemente koji određuju cijenu gotovog proizvoda, a u skladu sa odredbama troškovnika. Ako izvođač sumnja u valjanost ili kvalitetu nekog propisanog materijala i drži da za takvu izvedbu ne bi mogao preuzeti odgovornost, dužan je o tome obavijestiti investitora s obrazloženjem i dokumentacijom. Konačnu odluku donosi investitora u dogovoru s nadzornim inženjerom, nakon proučenog prijedloga izvođača. Vantroškovnički radovi, koji podrazumijevaju sve radove koji su potrebni za potpunu gotovost svake pojedinačne stavke, a nisu obuhvaćeni ovim troškovniku, moraju biti odobreni od strane investitora, odnosno njegovog ovlaštenog predstavnika.
Prilikom izmjene stolarije paziti na oštećenje zidova i sličnog te vratiti sve u prvobitno stanje. Izraditi i montirati opšavne lajsne i limove. Potrebno je silikonizirati spoj stolarije i fasade. U cijeni izrade staklene stijene racunati na svu potrebnu pomoćnu opremu kao skela i ostalo.
Cijene treba navesti bez PDV-a, u HRK.
PRIPREMNI RADOVI
A | VRATA I STAKLENE STIJENE
NAPOMENA: Prije izrade sve mjere otvora provjeriti na licu mjesta Ponuđena cijena obuhvaća izradu i ugradnju svih opšava i unutrašnjih klupčica prema detaljima izrade i ugradnje. Sve vanjske otvore potrebno je ugraditi prema RAL smjernicama Odabrani ponuđač mora izraditi sheme bravarskih i stolarskih stavki i dati glavnom projektantu i investitoru na odobrenje
A1. | UKLANJANJE POSTOJEĆE STAKLENE KONSTRUKCIJE
Demontaža postojeće vanjske staklene stijene dimenzije 6,63m x 14,19m (13 redova po 6 polja, ukupno 78kom dim.103cmx103cm; od toga 3kom otklopna prozora ostatak fiksno) vanjski fasadni sustav. staklena stijena fiksirana je s profilima na gredu koja je postavljena po cijeloj širini stijene kojih je ukupno 3kom. Na tri kom grede staklena stijena fiksirana je na 5 mijesta uzduž cijele grede, a sve kao prema slici u prilogu ovog troškovnika. U stavku uključeno, utovar, te odvoz i odlaganje otpada na ovlašteni deponij (udaljenosti do 25 km) za zbrinjavanje sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom.
|  | m2 | 94.0797 | 0 | 0
A | UKUPNO PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 0
B. MONTERSKI RADOVI
B1.1 | STAKLENA STIJENKA
Dobava i montaža staklene stijenke sa jednim otklopnim i jedanaest fiksnih prozora. Aluminijski okviri sa prekinutim toplinskim mostom. Ostakljenje dvostrukim izolacijskim staklom s jednostrukim low e premazom, plinovitim punjenjem, te su izvedeni s trostrukim brtvljenjem (Ug ≤1,1 W/m2K, Uw ≤1,6 W/m2K). Obavezna ugradnja stolarije sa minimalnim razredom zrakopropusnosti prema HRN EN 12207:2001 – RAZRED 3 ili jednakovrijedno. Boja RAL 7016 ili jednakovrijedno. U svemu se pridržavati sheme, projekta, detalja i traženih karakteristika pozicije i dogovora sa projektantom, te upute proizvođača. nakon ugradnje obavezna je zaštita okova i svih dijelova pozicije od oštećenja, do završetka gradnje.U cijenu uključiti sav materijal, rad, pribor za učvršćenje te sve navedene elemente u općem opisu.
| POZ 1 dim 600x400 cm | kom | 2 | 0 | 0
B2.2 | STAKLENA STIJENKA
Dobava i montaža staklene stijenke sa jednim otklopnim i jedanaest fiksnih prozora. Aluminijski okviri sa prekinutim toplinskim mostom. Ostakljenje dvostrukim izolacijskim staklom s jednostrukim low e premazom, plinovitim punjenjem, te su izvedeni s trostrukim brtvljenjem (Ug ≤1,1 W/m2K, Uw ≤1,6 W/m2K). Obavezna ugradnja stolarije sa minimalnim razredom zrakopropusnosti prema HRN EN 12207:2001 – RAZRED 3 ili jednakovrijedno. Boja RAL 7016 ili jednakovrijedno. U svemu se pridržavati sheme, projekta, detalja i traženih karakteristika pozicije i dogovora sa projektantom, te upute proizvođača. nakon ugradnje obavezna je zaštita okova i svih dijelova pozicije od oštećenja, do završetka gradnje.U cijenu uključiti sav materijal, rad, pribor za učvršćenje te sve navedene elemente u općem opisu.
| POZ 2 dim 600x300 cm | kom | 2 | 0 | 0
B | UKUPNO MONTERSKI RADOVI |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA - GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI
A | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 0
B | MONTERSKI RADOVI |  |  |  | 0
SVEUKUPNO (BEZ PDV-a) |  |  |  |  | 0
SVEUKUPNO PDV |  |  |  |  | 0
SVEUKUPNO S PDV-om |  |  |  |  | 0
Besprijekorno brtvljenje osigurati sistemom dvostrukog brtvljenja. Sve brtve moraju biti izrađene iz visokokvalitetnog EPDM. Centralno brtvljenje izvesti po unutarnjem perimetru zaključno 50 mm do kuta. Spajanje centralne brtve na kutevima izvesti pomoću vulkaniziranih kutnika. Vođenje brtve do kuta te ljepljenje krajeva pod kutem od 45° nije dozvoljeno. Po vanjskom perimetru stakla ne smije biti više od jednog prekida brtve i to na gornjem djelu otvora tj brtva mora biti iz jednog komada. Prostor između stakla i krila mora biti ispunjen polietilenskom brtvom koja ne dozvoljava prolaz zraka oko stakla.