## sanitarni čvor_pisarnica
ADAPTACIJA SANITARNIH ČVOROVA u prizemlju zgrade gradske uprave - pisarnica
INVESTITOR: GRAD ŠIBENIK
Red. br. | Opis stavke | Jed. mjere | kol. | Jedinična cijena (Eur) | Ukupno (Eur)
GRAĐEVINSKI RADOVI
1. | Demontaža sanitarnih elemenata u sanitarnom čvoru (demontaža WC školjke s vodokotlićem, demontaža umivaonika sa svim elementima slavina, sifon) s transportom, utovarom i odvozom na gradsku deponiju. Obračun po komadu.
a) | WC školjka s vodokotlićem | kom. | 1 |  | 0
b) | Umivaonik sa sifonom i slivinom i zidnim ogledalom | kom. | 1 |  | 0
2. | Demontaža ulaznih vrata zajedno s dovratnicima u sanitarni čvor. U cijenu uključena demontaža, transport, utovar i odvoz na gradsku deponiju.
a) | vrata 71/198,5 | kom. | 3 |  | 0
3. | Kompletno ručno štemanje i uklanjanje zidnih ker. pločica iz prostora sanitarnog čvora. Ovom stavkom obračunat je sav potreban rad i materijal za dovršenje radova, kao i transport, utovar i odvoz na gradsku deponiju. Obračun po m2. | m2 | 12.75 |  | 0
4. | Kompletno ručno štemanje i uklanjanje podnih ker. pločica, i kamenih ploča iz prostora sanitarnog čvora, čajne kuhinje, i ulaznog hodnika. Ovom stavkom obračunat je sav potreban rad i materijal za dovršenje radova, kao transport, utovar i odvoz na gradsku deponiju. Obračun po m2. | m2 | 8.2 |  | 0
5. | Ručno štemanje i uklanjanje pregradnog zida debljine 10 cm, visine h=3,30 m'. Ovomstavkom obračunat je sav potreban materijal i rad za dovršenje radova, kao i transport, utovar i odvoz na gradsku deponiju. Obračun po m2. | m2 | 8.8 |  | 0
6. | Ručno štemanje šliceva na zidovima i podovima zbog zamjene postojećih vodovodnih i odvodnih instalacija novima. Ovom stavkom obračunat je sav potreban materijal i rad s transportom utovarom i odvozom na gradsku deponiju. | komplet | 1 |  | 0
7. | Ručno štemanje dvije stepenice u prostoru ulaznog hodnika, dimenzije 2 x 33x164x16 cm. Obračunat sav potreban reda, transport utovar i odvoz na gradsku deponiju. | komplet | 1 |  | 0
8. | Nabava, doprema i ugradnja pregradnih zidova iz gipskartonskih ploča, tipa kao W112 Knauf ili jednakovrijedno________________. Pregradni zid s jednostrukom potkonstrukcijom i 2 slojnom oblogom, 2x12,50 mm, s CW profilima (50/0,60) i UW (50x40x0,60) rubnim profilima, pričvršćenje okomitih profila postaviti na razmaku 50 cm, s umetnutom MW (mineralnom vunom). Ovom stavkom obračunat je sav potreban transport, materijal i rad za dovršenje radova. Obračun po m2 izvedene površine. | m2 | 2 |  | 0
9. | Nabava, doprema i ugradnja pregradnih zidova iz vodootpornih gipskartonskih ploča, tipa kao W112 Knauf ili jednakovrijedno_________________. Pregradni zid s jednostrukom potkonstrukcijom i 2 slojnom oblogom, 2x12,50 mm, s CW profilima (75/0,60) i MW (75x40x0,60) rubnim profilima, pričvršćenje okomitih profila postaviti na razmaku 50 cm, s umetnutom MW (mineralnom vunom). Ovom stavkom obračunat je sav potreban transport, materijal i rad za dovršenje radova. Obračun po m2 izvedene površine. | m2 | 9.6 |  | 0
10. | Nabava, doprema i ugradnja mehanizma za postavu sustava kliznih vrata u zidu prema sanitarnom čvoru. Klizna vrata svijetlog otvora širine 61 cm, klizna vrata sa svim potrebnim. Ovom stavkom obračunat je sav potreban transport, materijal i rad za dovršenje radova. Obračun po komadu. | kom. | 1 |  | 0
11. | Zidarska pripomoć kod raznih instalaterskih radova i ugradnje građevinske stolarije. Obračunato razno potrebno štemanje šliceva, zatvaranje otvora, šliceva i sl. | komplet | 1 |  | 0
| Ukupno građevinski radovi |  |  |  | 0
OBRTNIČKI RADOVI
1. | Nabava, doprema i ugradnja zidnih keramičkih pločica u prostorijama sanitarnog čvora i čajne kuhinje. Dimenzije pločica 60x60 cm, u imitaciji kamena. Pločice se postavljaju fuga na fugu širine 2 mm u cementnom ljepilu. Visina oblaganja zidova u sanitarnom čvoru je h=2,15 m', u prostoru čajne kuhinje zidne pločice postaviti do visine h=1,45 m'. Na rubovima postaviti kutne AL eloksirane profile boje u tonu pločica. Ovom stavkom obračunat je sav potreban materijal i rad uključivo fugiranje. Ovom stavkom obračunato je i eventualno prethodno krpanje i čišćenje oštećene žbuke. Obračun po m2.
a) | zidne pločice u sanitarnom čvoru, h=2,15 m' | m2 | 10.85 |  | 0
b) | zidne pločice u čajnoj kuhinji, h=1,45 m' | m2 | 6.1 |  | 0
2. | Nabava, doprema i ugradnja podnih keramičkih pločica u prostorijama sanitarnog čvora, hodnika i čajne kuhinje. Dimenzije pločica 60 x 60 cm, protukliznost R9, svijetle mat boje. Pločice se postavljaju fuga na fugu širine 2 mm u cementnom ljepilu. Ovom stavkom obračunat je sav potreban materijal i rad uključivo fugiranje. Obračunato je i eventualno prethodno krpanje i čišćenje oštećene podloge. Obračun po m2. | m2 | 8.2 |  | 0
| zidna sokla visine 10 cm | m' | 6 |  | 0
3. | Gletanje zidova i stropova uz sve potrebne predradnje za stare zidove (čišćenje,brušenje, nanošenje impregnacije). U cijenu uključen sav potreban materijal, pokretna skela i rad za dovršenje radova. Obračun po m2 do potpune gotovosti. | m2 | 51.2 |  | 0
4. | Bojanje zidova i stropova visokopokrivnim perivim disperzivnim bojama u dva sloja bijele boje. U cijenu uključen sav potreban materijal i rad za dovršenje radova, uz impregniranje zidova impregnacijom. Akrilni temeljni premaz i plastifikator. Obračun po m2 do potpune gotovosti. | m2 | 51.2 |  | 0
5. | Nabava, doprema i ugradnja unutarnjih sobnih furniranih vrata, hrast dekor. Komplet sa svim potrebnim dovratnicima, okovom, cilidričnom bravom s kvakom i štitnicima, kao i pokrovnim letvama. Obračun po komadu sa svim potrebnim radom, transportom i materijalom do potpune gotovosti.
| sobna vrata stolarska mjera - 81/200 cm | kom. | 1 |  | 0
6. | Nabava, doprema i montaža kuhinjskog podnog elemenata dužine min 100 cm -140 cm max, visina radne ploče 80,50 cm. Gornji viseći element visine 75 cm, širine 60 cm. - sa ugradbenim čeličnim sudoperom (jedno korito) tipa kao Basic 10 ili jednakovrijedno_______________, mješalica za vodu sa svim priključnim crijevima i odvodnim sifonom, -električna ploča za kuhanje, ugradbena, izrađena od čelika s dvostrukim regulatorom topline, dvije ploče za kuhanje, - frižider samostojeći , širine max 60 cm, visina 144 cm sa zamrzivačem u gornjem dijelu, (uključivo i montaža svih elemenata do potpune gotovosti) Ovom stavkom obračunat je sav potreban transport, rad i montaža do potpune gotovosti. Prije narudžbe potrebno je provjeriti dimenzije na terenu. | komplet | 1 |  | 0
7. | Nabava, doprema i ugradnja PVC otklopnog prozora s otklopnim škarama, šipkom i ručkom za otvaranje krila, dvostruko ostakljenje (4-16-4), u bijeloj boji, okvir Gealan S8000 ili jednako vrijedan________________. Dimenzije prozora b/h= 105/115 cm, dimenzije provjeriti na terenu. Ovom stavkom obračunat je sav potreban materijal i rad za dovršenje radova do potpune gotovosti, kao i demontaža i uklanjanje postojećeg prozora. | kom. | 1 |  | 0
| Ukupno obrtnički radovi |  |  |  | 0
VODOVODNA I ODVODNA INSTALACIJA, SANITARIJE
1. | Nabava, doprema i ugradnja dovodnih vodovodnih PPR cijevi ф 20 mm, sa svim potrebnim fazonskim komadima, pričvrsnicama, a za potrebe ugradnje 1 sudopera, 1 WC školjke s vodokotlićem, 1 umivaonik. Obračun po komadu dovodnog mjesta, do potpune gotovosti. | kom. | 3 |  | 0
2. | Dobava i postava propusnih ravnih i kutnih ventila sa kuglom. ф1/2'' | kom. | 3 |  | 0
3. | Dobava i ppostava odvodnih PVC plasatičnih cijevi (ф 50, 75) sa svim potrebnim račvama, koljenima i redukcijama, a za 1 umivaonik, 1, sudoper, i 1 WC školjku zajedno s vodokotlićem. Ovom stavkom obračunazt je sav potreban materijal i rad za eventualno prespajanje odvoda na postojeću odvodnu instalaciju. | kom. | 3 |  | 0
4. | Nabava, doprema i montaža WC školjke - stojeća iz fajanse zajedno sa: - PVC daskom i ''inox'' nosačima; - nisko montažnim vodokotlićem; - ispirnom cijevi; - kutnim ventilom sa rozetom i spojnom cijevi; - gumena WC manžeta; - ''inox'' cijev za WC školjku. WC školjka tipa kao CONCEPTO ili jednako vrijedna______________. Obračun po komadu do potpune gotovosti. | kom. | 1 |  | 0
5. | Nabava, doprema i montaža umivaonika dimenzije Š= 50 cm, V=13 cm, D= 42 cm, iz fajanse zajedno sa: - jednoručnom stojećom baterijom za hladnu i toplu vodu; - polu sifon kromirani; - kutni ventili za hladnu i toplu vodu i spojne cijevi; - nosivi vijci za umivoanik; - gumene manžete za umivaonik sa sifonom. Obračun po komadu do potpune gotovosti.. | kom. | 1 |  | 0
6. | Nabava, doprema i montaža visećeg električnog bojlera bijele boje, volumena 30 L, min. snage 1200 W sa svim spojnim poniklovanim cijevima i sigurnosnim ventilom. Ovom stavkom obračunat je sav potreban materijal i rad zajedno s električnim priključkom sve do potpune gotovosti. | kom. | 1 |  | 0
7. | Nabava, doprema i ugradnja poniklovanih držaća toalet rolo papira u sanitarnom čvoru. Obračun po komadu do potpune gotovosti. | kom. | 1 |  | 0
8. | Nabava, doprema i ugradnja držača ručnika u sanitarnom čvoru. Obračun po komadu do potpune gotovosti. | kom. | 1 |  | 0
9. | Nabava, doprema i ugradnja ogledala s rasvjetom iznad umivaonika dimenzije 60x100 cm u sanitarnom čvoru. Obračun po komadu do potpune gotovosti. | kom. | 1 |  | 0
10. | Nabava, doprema i ugradnja zidnog dozatora - posude za tekući sapun iznad umivaonika po u sanitarnom čvoru. Obračun po komadu do potpune gotovosti. | kom. | 1 |  | 0
| Ukupno vodovodna i odvodna instalacija |  |  |  | 0
ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI
1. | Nabava, doprema i ugradnja komplet novog podžbuknog razvoda električne instalacije iz OG provodnika određenog presjeka za priključke unutar sanitarnog čvora, ulaznog hodnika i čajne kuhinje. Obračun po komadu do potpune gotovosti sa svim potrebnim radom prirpemom i materijalom.
a) | za 1. bojler | kom. | 1 |  | 0
b) | za 5 rasvjetnih tijela | kom. | 5 |  | 0
c) | za rasvjetu ogledala iznad umivaonika | kom. | 1 |  | 0
d) | za kuhinjsku niše (kuhalo, utičnice) | kom. | 3 |  | 0
2. | Nabava, doprema i ugradnja rasvjetnog tijela - stropne led plafonjere, kao i led trake ispod visečih kuhinjskih elemenata. Rasvjetna tijela po izboru naručitelja u vrijednosti do 30 Eura/kom. Obračun po komadu do potpune gotovosti sa svim potrebnim radom pripemom i materijalom
a) | Stropna rasvjetna tijela | kom. | 4 |  | 0
b) | Led traka ispod visečih kuhinjskih elemenata | kom. | 1 |  | 0
3. | Nabava, doprema i ugradnja podžbuknog prekidača tipa ''SIGMA'' ili jednakovrijedno________________ za uključivanje potrošača u sanitarnom prostoru s vanjske strane. Obračun po komadu sa svim potrebnim radovima do potpune gotovosti. | kom. | 1 |  | 0
| Ukupno elektroinstalaterska instalacija |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
| Građevinski radovi |  |  |  | 0
| Obrtnički radovi |  |  |  | 0
| Vodovodna i odvodna instalacija, sanitarije |  |  |  | 0
| Elektroinstalaterski radovi |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO: |  |  |  | 0

## sanitarni čvor_prizemlje
ADAPTACIJA MUŠKOG I ŽENSKOG SANITARNOG ČVORA u prizemlju zgrade gradske uprave
INVESTITOR: GRAD ŠIBENIK
Red. br. | Opis stavke | Jed. mjere | Kol. | Jedinična cijena (Eur) | Ukupno (Eur)
GRAĐEVINSKI RADOVI
1. | Demontaža sanitarnih elemenata u sanitarnom čvoru (demontaža WC školjke s vodokotlićem, demontaža umivaonika sa svim elementima slavina, sifon) s transportom, utovarom i odvozom na gradsku deponiju. Obračun po komadu.
a) | WC školjka s vodokotlićem | kom. | 2 |  | 0
b) | Umivaonik sa sifonom i slivinom i zidnim ogledalom | kom. | 2 |  | 0
c) | Pisoar u muškom WC-u | kom. | 2 |  | 0
2. | Demontaža ulaznih vrata zajedno s dovratnicima u sanitarnim čvorovima. U cijenu uključena demontaža, transport, utovar i odvoz na gradsku deponiju. Obračun po komadu.
a) | vrata 71/198,5 | kom. | 2 |  | 0
b) | vrata 61/198,5 | kom. | 2 |  | 0
3. | Kompletno ručno štemanje i uklanjanje zidnih ker. pločica iz prostora sanitarnih čvorova, visina zidnih pločica h=240 cm. Ovom stavkom obračunat je sav potreban rad, pokretna skela i materijal za dovršenje radova, kao i transport, utovar i odvoz na gradsku deponiju. Obračun po m2. | m2 | 43.72 |  | 0
4. | Kompletno ručno štemanje i uklanjanje podnih ker. pločica iz prostora sanitarnih čvorova. Ovom stavkom obračunat je sav potreban rad i materijal za dovršenje radova, kao transport, utovar i odvoz na gradsku deponiju. Obračun po m2. | m2 | 6.7 |  | 0
5. | Kompletno ručno štemanje i uklanjanje podnih slojeva na mjestu temeljne kanalizacije, sa svrhom zamjene dotrajale i oštećene temeljne kanalizacijske cijevi. Ovom stavkom obračunat je sav potreban rad i materijal za dovršenje radova, kao transport, utovar i odvoz na gradsku deponiju. Obračun po m2. | m2 | 4 |  | 0
6. | Izvedba podnih slojeva na mjestu prokopa i zamjene temeljnih kanalizacijskih cijevi u prostorijama sanitarnih čvorova. Završno ugradnja armiranog cementnog estirha armiranog s polipropilenskim vlaknima debljine 5,0 cm, zaglađeno i pripremljeno za ugradbu završnih podnih slojeva - pločica. Obračun po m2. | m2 | 4 |  | 0
| Ukupno građevinski radovi |  |  |  | 0
OBRTNIČKI RADOVI
1. | Nabava, doprema i ugradnja zidnih keramičkih pločica u prostorijama sanitarnih čvorova, dimenzije pločica 20 x 40 cm, svijetle mat boje. Pločice se postavljaju fuga na fugu širine 2 mm u cementnom ljepilu. Visina oblaganja zidova u sanitarnim čvorovima je h=2,10 m'. Na rubovima postaviti kutne AL eloksirane profile boje u tonu pločica. Ovom stavkom obračunat je sav potreban materijal i rad uključivo fugiranje. Ovom stavkom obračunato je i eventualno prethodno krpanje i čišćenje oštećene žbuke. Obračun po m2.
a) | zidne pločice u sanitarnom čvoru, h=2,10 m' | m2 | 36.8 |  | 0
2. | Nabava, doprema i ugradnja podnih keramičkih pločica u prostorijama sanitarnih čvorova, dimenzije pločica 20x60 cm, protukliznost R9, svijetlo smeđe mat boje. Pločice se postavljaju fuga na fugu širine 2 mm u cementnom ljepilu. Ovom stavkom obračunat je sav potreban materijal i rad uključivo fugiranje. Obračunato je i eventualno prethodno krpanje i čišćenje oštećene podloge. Obračun po m2. | m2 | 6.7 |  | 0
3. | Gletanje zidova i stropova uz sve potrebne predradnje za stare zidove (čišćenje, brušenje, nanošenje impregnacije). U cijenu uključen sav potreban materijal, uz postavljanje zaštite podova, pokretna skela i rad za dovršenje radova. Obračun po m2 do potpune gotovosti. | m2 | 64.9 |  | 0
4. | Bojanje zidova i stropova perivim visokopokrivnim disperzivnim bojama u dva sloja bijele boje. U cijenu uključen sav potreban materijal i rad za dovršenje radova, uz impregniranje zidova impregnacijom, akrilni temeljni premaz i plastifikator. Obračun po m2 do potpune gotovosti. | m2 | 64.9 |  | 0
5. | Nabava, doprema i ugradnja unutarnjih sobnih furniranih vrata , hrast dekor. Komplet sa svim potrebnim dovratnicima, okovom, cilidričnom bravom s kvakom i štitnicima, kao i pokrovnim letvama. Obračun po komadu sa svim potrebnim radom, transportom i materijalom do potpune gotovosti.
a) | sobna vrata stolarska mjera - 61/200 cm | kom. | 2 |  | 0
b) | sobna vrata stolarska mjera - 71/200 cm | kom. | 2 |  | 0
| Ukupno obrtnički radovi |  |  |  | 0
VODOVODNA I ODVODNA INSTALACIJA, SANITARIJE
1. | Nabava, doprema i montaža WC školjke - stojeća iz fajanse zajedno sa: - PVC daskom i ''inox'' nosačima; - nisko montažnim vodokotlićem; - ispirnom cijevi; - kutnim ventilom sa rozetom i spojnom cijevi; - gumena WC manžeta; - ''inox'' cijev za WC školjku. WC školjka tipa kao CONCEPTO ili jednako vrijedna_____________. Obračun po komadu do potpune gotovosti. | kom. | 2 |  | 0
2. | Nabava, doprema i montaža umivaonika dimenzije Š= 50 cm, V=13 cm, D= 42 cm, iz fajanse zajedno sa: - jednoručnom stojećom baterijom za hladnu i toplu vodu; - polu sifon kromirani; - kutni ventili za hladnu i toplu vodu i spojne cijevi; - nosivi vijci za umivoanik; - gumene manžete za umivaonik sa sifonom. Obračun po komadu do potpune gotovosti. | kom. | 2 |  | 0
3. | Nabava, doprema i montaža pisoara bijele boje Ovom stavkom obračunat je sav potreban materijal i rad zajedno sa svim potrebnim materijalom, ventilima, potisnom cijevi, sifonom, spojevima. Pisoar tipa kao CONCEPTO MONDO s gornjim priključkom ili jednako vrijedan___________. Obračun po komadu do potpune gotovosti. | kom. | 2 |  | 0
4. | Nabava, doprema i ugradnja ogledala s rasvjetom, iznad umivaonika dimenzije ogledala 60x100 cm u sanitarnim čvorovima. Obračun po komadu do potpune gotovosti. | kom. | 2 |  | 0
5. | Nabava, doprema i ugradnja dovodnih vodovodnih PPR cijevi ф 20 mm, sa svim potrebnim fazonskim komadima, pričvrsnicama, a za potrebe ugradnje 2 umivaonika, 2 WC školjke s vodokotlićem, 2 pisoara. Obračun po komadu dovodnog mjesta, do potpune gotovosti. | kom. | 6 |  | 0
6. | Dobava i ppostava odvodnih PVC plasatičnih cijevi (ф 50, 75) sa svim potrebnim račvama, koljenima i redukcijama, a za 2 umivaonika, 2 WC školjke zajedno s vodokotlićem, 2 pisoara. Ovom stavkom obračunat je sav potreban materijal i rad za eventualno prespajanje odvoda na postojeću odvodnu instalaciju. | kom. | 6 |  | 0
7. | Ispitivanje ispravnosti vodovodne i odvodne kanalizacijske instalacije. Obračun po komadu do potpune gotovosti. | kom. | 2 |  | 0
| Ukupno vodovodna i odvodna instalacija |  |  |  | 0
ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI
1. | Nabava, doprema i ugradnja rasvjetnog tijela - stropne led plafonjere. Rasvjetna tijela u vrijednosti do 30 Eura/kom. Obračun po komadu do potpune gotovosti sa svim potrebnim radom pripremom i materijalom, sa svim potrebnim štemanjim stropa i postavom nove elektroinstalacije.
a) | Stropna rasvjetna tijela | kom. | 5 |  | 0
| Ukupno elektroinstalaterska instalacija |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
| Građevinski radovi |  |  |  | 0
| Obrtnički radovi |  |  |  | 0
| Vodovodna i odvodna instalacija, sanitarije |  |  |  | 0
| Elektroinstalaterski radovi |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO: |  |  |  | 0

## Sveukupna rekapitulacija
REKAPITULACIJA
A) | Sanitarni čvorovi u prostorijama pisarnice |  | 0
B) | Muški i ženski sanitarni čvor u prizemlju |  | 0
| SVEUKUPNO: |  | 0
| PDV 25% : |  | 0
| SVEUKUPNO s PDV-om: |  | 0
Prije davanja ponude preporuča se obilazak lokacije.
| Šibenik, | PONUDITELJ: