## vanjsko uređenje
l | R | ZEMLJANI RADOVI 1
U cijenu stavke treba uključiti sav osnovni i pomoćni materijal, rastur materijala, transport do gradilišta, na gradilištu i sa gradilišta, troškove zbrinjavanja otpada, troškove izrade, troškove pomoćnih konstrukcija (skele i dr.), trošak zaštite izvedenog rada, trošak zaštitnih ograda i znakova vezano za sigurnost na radu, te trošak uklanjanja nečistoća nastalih tokom rada. Obračun stavki prema stvarno izvedenim mjerama.
Primanje iskopa vrši se u prisustvu nadzornog inženjera. Iskop na određenu dubinu treba završiti neposredno prije početka izvedbe temelja, da se ležajna ploha temelja ne bi raskvasila. Dno iskopa odnosno temelja mora se nalaziti na nosivom tlu bez obzira na projektiranu dubinu temeljenja. Eventualno potrebni dodatni iskopi platiti će se prema stvarnim količinama. Iskopani materijal treba odlagati na dovoljnom odstojanju od ruba iskopa da ne dođe do zarušavanja.
Podupiranja, razupiranja i zaštita iskopa od oborinskih voda prekrivanjem PVC folijama i izvedbom površinske odvodnje kanalima i muljnim crpkama, obuhvaćena su jediničnim cijenama. Potrebna građa za podupiranje mora biti pripremljena na gradilištu prije početka iskopa. Ako se iskopane jame oštete, odrone ili zatrpaju nepažnjom ili uslijed nedovoljnog podupiranja, izvođač ih je dužan dovesti u ispravno stanje, bez posebne naknade. Ukoliko je izvođač otkop izvršio ispod projektom predviđene temeljne ravnine, obavezan je bez naknade popuniti tako nastale šupljine betonom C 12/15 do projektirane kote. Zabranjeno je popunjavanje prekopa nasipom šljunka. .
Tijekom izvođenja radova sadnje zelenila Izvoditelj radova je obvezan o svom trošku održavati, zalijevati svo zelenilo do trenutka primopredaje radova
Zemljani i kameni materijali kategorizirani su kako slijedi:
Kategorija "A" - pod zemljanim materijalom ove kategorije podrazumijevaju se svi čvrsti materijali, gdje je potrebno miniranje kod cijelog iskopa. U ovu grupu spadaju sve vrste čvrstih tala, kompaktnih stijena (eruptivnih i metamorfnih) u zdravom stanju uključujući i eventualno tanje slojeve rastresenog materijala na površini ili takve stijene s mjestimičnim gnijezdima gline i lokalnim trošim, odnosno zdrobljenim zonama. U ovu grupu spadaju i tla koja sadrže vise ad 50% samaca za čiji je iskop također potrebno miniranje.
Kategorija "B" - pod zemljanim materijalom ove kategorije podrazumijevaju se polučvrsta kamenita tla, Iskop se obavlja strojnim radom. U ovu grupu materijala spadaju: flišni materijali uključujući i rastreseni materijal, homogeni lapori, trošni pješčenjaci, mješavine lapora i pješčenjaka, većina dolomita, jako zdrobljeni vapnenac, sve vrste škriljevca, neki konglomerati i slični materijali.
Kategorija "C" - pod zemljanim materijalom ove kategorije podrazumijevaju se svi ostali zemljani materijali koje nije potrebno minirati, nego se mogu kopati upotrebom pogodnih strojeva (bagera, buldožera, skrepera i sl.)
Količine iskopa, transporta i nasipa zemlje obračunavaju se prema sraslom stanju tla.
Sav eventualni višak materijala planira se rasporediti u sklopu parcele - sav obračun vrši se prema mjernim jedinicama navedenim uz pripadajuće stavke
Izvođaču se preporuča prije davanja ponude obići gradilište i o svim uočenim problemima/nedoumicama obavijestiti Naručitelja.
| Red. Broj | OPIS STAVKE | Jed. Mjere | Količina | Jedinična cijena bez PDV-a (€) | Ukupno bez PDV-a (€)
l | 1 | Uklanjanje postojećeg drveća i panjeva - obračun po komadu kompleta uzimajući u obzir debljinu stabla mjereno na visini 1 metar od zemlje. U cijenu stavke je uključen sav potreban rad, materijal, oprema i pribor do potpune gotovosti stavke. Obračun po komadu izvedene stavke.
|  | a/ promjera do 15 cm | kom | 3 |  | 0
u cijeni stavke uračunato uredno odlaganje u sklopu parcele
l | 2 | Ručno sklanjanje postojećih kamenih suhozida i naslaga kamena na udaljenost do 20 metara - uredna pohrana / slaganje uz postojeći granični suhozid do ponovne upotrebe uz odobrenje Nadzornog inženjera. U cijenu stavke je uključen sav potreban rad, materijal, oprema i pribor do potpune gotovosti stavke. Obračun po m3 izvedene stavke. | m3 | 2 |  | 0
l | 3 | Strojni površinski iskop terena ( travnati nasip zemlje i kamena) do dubine 30 cm. U sklopu stavke uračunati odvajanje krupnijeg kamena od ostalog otpadnog materijala - korov odvojiti i odvesti na deponij - ostatak iskoristiti za nasipavanje u sklopu čestice - sve uz odobrenje nadzornog inženjera, u cijeni stavke uračunat odvoz materijala na deponij sa svim taksama i pristojbama. Obračun po m3 izvedene stavke. | m3 | 8 |  | 0
l | 4 | Strojni površinski iskop terena (nasuti kameni materijal obrastao u sitno i krupnije raslinje). dubina iskopa do 60 cm. U sklopu stavke uračunati odvajanje krupnijeg kamena od korijenja, korova i ostalog otpadnog materijala - odlaganje na terenu uz odobrenje nadzornog inženjera. Višak iskopa odvesti na deponiju, uračunat prijevoz, takse i pristojbe. U cijenu stavke je uključen sav potreban rad, materijal, oprema i pribor do potpune gotovosti stavke. Obračun po m3 izvedene stavke. | m3 | 40 |  | 0
l | 5 | Zapilavanje postojeće betonske prometnice i uklanjanje otkinutog materijala - raspored otpadnog materijala na parceli - za potrebe postave cestovnih ivičnjaka. U cijenu stavke je uključen sav potreban rad, materijal, oprema i pribor do potpune gotovosti stavke. Obračun po m1 izvedene stavke. | m1 | 7 |  | 0
l | 6 | Strojni iskop tla B kategorije. Rov širine 60 cm i dubine od 50 cm do 150 cm. Iskop materijala deponirati na gradilištu do zatrpavanja. U cijenu stavke je uključen sav potreban rad, materijal, oprema i pribor do potpune gotovosti stavke. Obračun po m3 izvedene stavke. | m3 | 3 |  | 0
l | 7 | nasip i razastiranje postojećeg drobljenog kamena - zbijanje min 80 MN/m2. U cijenu stavke je uključen sav potreban rad, materijal, oprema i pribor do potpune gotovosti stavke. Obračun po m3 izvedene stavke.
|  | a/ frakcije 0 - 30 mm debljine 10 cm | m3 | 5 |  | 0
|  | bi frakcije 30-60 mm debljine 15 cm | m3 | 5 |  | 0
l | 8 | Završno planiranje terena postojećim kamenim nasipom materijalom sa terena . U cijenu stavke je uključen sav potreban rad, materijal, oprema i pribor do potpune gotovosti stavke. Obračun po m 2 izvedene stavke.koristi se materijal na terenu | m2 | 300 |  | 0
l | 9 | Dobava i razastiranje plodne zemlje u dubini do 30 cm - sitno mrvičaste strukture bez stranih primjesa, korijenja ili sjemenja. Kvalitetu tla potvrđuje nadzorni inženjer. U cijenu stavke je uključen sav potreban rad, materijal, oprema i pribor do potpune gotovosti stavke. Obračun po m3 funkcionalno izvedenog plodnog tla u sraslom stanju. | m3 | 10 |  | 0
l | 10 | Potkresivanje grana postojećeg bora do visine cca 3 metra -
|  | a/ grane debljine do 25 cm | kom | 8 |  | 0
l | 11 | strojni skop jama u vapnenastom terenu - dim. jame 80*80*100 cm - odvoz materijala na udaljenost do 50 metara - isplanirati na građevnoj čestici | kpl | 9 |  | 0
l | 12 | strojni iskop jama u vapnenastom terenu - dim. jame 60*60*60 cm cm - odvoz materijala na udaljenost do 50 metara - isplanirati na građevnoj čestici | kpl | 3 |  | 0
l | 13 | ručni skop jama u vapnenastom terenu - dim. jame 80*80*100 cm - odvoz materijala na udaljenost do 50 metara - isplanirati na građevnoj čestici | kpl | 2 |  | 0
l | 14 | ručni iskop jama u vapnenastom terenu - dim. jame 30*30*30 cm cm - odvoz materijala na udaljenost do 50 metara - isplanirati na građevnoj čestici | kpl | 36 |  | 0
l | 15 | dobava i sadnja čempresa CUPRESSUS SEMPERVIRENS PYRAMIDALIS CLT90 H 250-300 cm - svi iste visine - / toskanski čempres / u već pripremljene jame 1*1*,8 m - izvršiti prihranu stajskim gnjojivom / sastavni dio stavke / u količini 5 % volumena jame - zatrpavanje zemljom iz st 2 - izvršiti inicijalno zalijevanje | kom | 7 |  | 0
l | 16 | dobava i ugradnja tokarenih impregniranih kolaca promjera 6 - 8 cm - ugrađuje se 3 kolca za svaku poziciju ukljućujući njihovo povezivanje - obračun po kom kolca | kpl | 11 |  | 0
l | 17 | dobava i sadnja fafarinke CELTIS AUSTRALIS CLT 8/10/12 visine 2,5 - 3 metra u već pripremljene jame 1*1*,8 m - izvršiti prihranu stajskim gnjojivom / sastavni dio stavke / u količini 5 % volumena jame - zatrpavanje zemljom iz st 2 - izvršiti inicijalno zalijevanje | kom | 1 |  | 0
l | 18 | dobava i sadnja rogača CELATONIA SILIQUA CLT 10/12 visine 2,5 - 3 metra u već pripremljene jame 1*1*,8 m - izvršiti prihranu stajskim gnjojivom / sastavni dio stavke / u količini 5 % volumena jame - zatrpavanje zemljom iz st 2 - izvršiti inicijalno zalijevanje | kom | 1 |  | 0
l | 19 | dobava i sadnja ŽIRJANSKE AUTOTHONE ZELENE ŠLJIVE visine cca 2 metra u već pripremljene jame 1*1*,8 m - izvršiti prihranu stajskim gnjojivom / sastavni dio stavke / u količini 5 % volumena jame - zatrpavanje zemljom iz st 2 - izvršiti inicijalno zalijevanje | kom | 2 |  | 0
l | 20 | dobava i sadnja grma lovora LAURUS NOBILIS H 150 - visine 150 cmu već pripremljene jame 60*60*60 cm - izvršiti prihranu stajskim gnjojivom / sastavni dio stavke / u količini 5 % volumena jame - zatrpavanje zemljom iz st 2 - izvršiti inicijalno zalijevanje | kom | 1 |  | 0
l | 21 | dobava i sadnja grma oleandra NERIUM OLEANDER H 150 - visine 150 cmu već pripremljene jame 60*60*60 cm - izvršiti prihranu stajskim gnjojivom / sastavni dio stavke / u količini 5 % volumena jame - zatrpavanje zemljom iz st 2 - izvršiti inicijalno zalijevanje | kom | 3 |  | 0
l | 22 | dobava i sadnja grma puzajućeg ruzmarina ROSMARINO PROSTRATA V 18 - visina 18 cm - u stavku uračunati ručni iskop - prihrana i zatrpavanje i inicijalno zalijevanje | kom | 26 |  | 0
l | 23 | dobava i sadnja grma lavande visine 70 cm - u cijenu uračunati ručni iskop - prihrana, zatrpavanje i inicijalno zalijevanje | kom | 4 |  | 0
l | 24 | dobava i sadnja grma ruzmarina - visina 50 cm - u stavku uračunati ručni iskop - prihrana i zatrpavanje i inicijalno zalijevanje | kom | 4 |  | 0
l | 25 | dobava i postava gnjojiva za sadnju u hladnijem periodu eurofertil top 51 | kg | 120 |  | 0
l | r | zemljani radovi | ukupno |  |  | 0
ll | R | ARMIRANO BETONSKI I ZIDARSKI RADOVI
Betoniranje nosivih dijelova konstrukcije odobrava nadzorni inženjer nakon pregleda ugrađene armature upisom u građevinski dnevnik. - Beton treba ugraditi i zbiti taka da se sva armatura i uloženi elementi dobra obuhvate betonom i osigura zaštitni sloj betona unutar propisanih tolerancija te beton dobije traženu čvrstoću i trajnost. Posebnu pažnju treba posvetiti ugradnji i zbijanju betona na mjestima promjene presjeka, suzenja presjeka, uz otvore, na mjestima zgusnute armature i prekida betoniranja. - Vibriranje, osim ako nije drugačije uvjetovano projektom, treba u pravilu izvoditi uronjenim vibratorima. Beton treba uložiti sto bliže konačnom položaju u konstrukcijskom elementu. Vibriranjem se beton ne smije namjerno navlačiti kroz oplatu i armaturu. - Normalna debljina sloja ne bi smjela biti veća od visine uronjenog vibratora. Vibriranje treba izvoditi sustavnim vertikalnim uranjanjem vibratora tako da se površina donjeg sloja revibrira. Kod debljih slojeva je revibriranje površinskog sloja preporučljivo i radi izbjegavanja plastičnog slijeganja betona ispod gornjih sipki armature. - Brzina ugradnje i zbijanja betona treba biti dovoljno velika da se izbjegnu hladne spojnice i dovoljno niska da se izbjegnu pretjerana slijeganja ili preopterećenje oplate i skela. Hladna spojnica se može stvarati tijekom betoniranja, ako beton ugrađenog sloja veze prije ugradnje i zbijanja narednog. Dodatni zahtjevi na postupak i brzinu ugradnje betona mogu biti potrebni kod posebnih zahtjeva za površinsku obradu. - Segregaciju betona treba pri ugradnji i zbijanju svesti na najmanju mjeru. - Beton treba tijekom ugradnje i zbijanja zaštiti od insolacije, jakog vjetra, smrzavanja, vode, kiše i snijega. .
Beton u ranom razdoblju treba zaštititi: - da se skupljanje svede na najmanju mjeru, - da se postigne potrebna površinska čvrstoća, - da se osigura dovoljna trajnost površinskog sloja, - od smrzavanja, - od štetnih vibracija, udara ili drugih oštećivanja. Pogodni su sljedeći postupci njegovanja primijenjeni odvojeno ili uzastopno: - držanje betona u oplati, - pokrivanje površine betona paronepropusnim folijama, posebno učvršćenim i osiguranim na spojevima i na krajevima, pokrivanjem vlažnim materijalima i njihovom zaštitom od sušenja, držanjem površine betona vidljivo vlažnom prikladnim vlaženjem, primjenom zaštitnog premaza utvrđene uporabivosti (potvrđene certifikatom ili tehničkim dopuštenjem). Postupci njegovanja trebaju osigurati nisku evaporaciju vlage iz površinskog sloja betona ili držati površinu stalno vlažnom. Prirodno njegovanje je dovoljno ako su uvjeti u cijelom razdoblju potrebnog njegovanja takvi daje brzina evaporacije vlage iz betona dovoljno niska, npr. u vlažnom, kišnom ili maglovitom vremenu. Njegovanje površine betona treba bez odgode započeti odmah po završetku zbijanja i površinske obrade. Ako slobodnu površinu betona treba zaštititi od pucanja zbog plastičnog skupljanja, privremeno njegovanje treba primijeniti i prije površinske obrade. Trajanje primijenjenog njegovanja treba biti funkcija razvoja svojstava betona u površinskom sloju ovisno o omjeru: - čvrstoće i zrelosti betona, - oslobođene topline i ukupne topline oslobođene u adijabatskim uvjetima.
Beton za uporabu u uvjetima izloženosti konstrukcije treba njegovati dok površinski sloj betona ne dosegne najmanje 50 % uvjetovane tlačne čvrstoće. Iskustveno se taj uvjet, iskazan vremenski, može kontrolirati prema podacima danim u tablici "Najmanje razdoblje njegovanja betona za klase izloženosti betona drugačije od X0 i XC1".
kvalitete betona provoditi redovito tijekom izvođenja objekta, ispitivanje probnih tijela vršiti kod nadležne institucije odnosno prema odredbi nadzornog inžinjera.
Za sve montažne elemente izrađene u tvornici potrebno je također priložiti sve dokaze o kvaliteti.
Skele i oplata, kao i razna razupiranja, moraju imati takovu sigurnost i krutost da bez sljeganja i štetnih deformacija mogu primati opterećenja i utjecaje koji nastaju za vrijeme izvedbe radova. Te konstrukcije moraju biti tako izvedene da osiguravaju punu sigurnost radnika i sredstava za rad, kao i sigurnost prolaznika, prometa susjednih objekata i okolice.
u sve stavke uključena oplata i armatura
II | 1 | Izrada podložnog sloja temelja betonom tlačne čvrstoće C 12/15 u sloju debljine minimalno 5,0 cm.Ugradba betona strojno ili ručno. U cijenu stavke je uključen sav potreban rad, materijal, oprema i pribor do potpune gotovosti stavke. Obračun po m2 izvedene stavke. | m2 | 20 |  | 0
ll | 2 | Betoniranje trakastih temelja širine 50 cm visine 50 cm, beton tlačne čvrstoće C 25/35 uključivo potrebna oplata i uključena armatura 60 kg/m3. U cijenu stavke je uključen sav potreban rad, materijal, oprema i pribor do potpune gotovosti stavke. Obračun po m3 izvedene stavke. | m3 | 4 |  | 0
ll | 3 | Betoniranje ogradnih zidova debljine 20 cm - visine od 100cm do150 cm - dvostrana oplata, armatura 70 kg/m3 beton tlačne čvrstoće C 25/30. Završni rub smušati 2 cm. U cijenu stavke je uključen sav potreban rad, materijal, oprema i pribor do potpune gotovosti stavke. Obračun po m3 izvedene stavke. | m3 | 3 |  | 0
ll | 4 | Izvedba betonskih ogradnih zidova u jednostranoj oplati - druga strana oplate je kamen sa lokacije - potrebno priklesavanje - beton tlačne čvrstoće C 25/30, armatura 60 kg/m3 debljina zida 40 cm - visina od 45 cm do 70 cm. U cijenu stavke je uključen sav potreban rad, materijal, oprema i pribor do potpune gotovosti stavke. Obračun po m3 izvedene stavke. | m3 | 2 |  | 0
ll | 5 | Dobava i postava tampona debljine 15 cm uz nabijanje do 40 MN/m2. U cijenu stavke je uključen sav potreban rad, materijal, oprema i pribor do potpune gotovosti stavke. Obračun po m2 izvedene stavke. | m2 | 20 |  | 0
ll | 6 | Dobava i postava u betonsku posteljicu parkovnih ivičnjaka dimenzija 100*20*6cm (±5%) sa gornje strane blago zaobljeni - uključeno uredno zapunjavanje spojeva. U cijenu stavke je uključen sav potreban rad, materijal, oprema i pribor do potpune gotovosti stavke. Obračun po m1 izvedene stavke. | m1 | 24 |  | 0
ll | 7 | Dobava i postava u betonsku posteljicu skošenih cestovnih ivičnjaka dimenzija 100*25*16 cm ±5% - u cijenu uključeno zapunjavanje spojeva. U cijenu stavke je uključen sav potreban rad, materijal, oprema i pribor do potpune gotovosti stavke. Obračun po m1 izvedene stavke. | m1 | 8 |  | 0
ll | 8 | Izrada ab stepeništa beton tlačne čvrstoće C 25/30, 10 gazišta, dimenzija 33*13 cm širine od 200cm do 250 cm (±5%) - uključena armatura 60 kg/m3 - i uračunata oplata. U cijenu stavke je uključen sav potreban rad, materijal, oprema i pribor do potpune gotovosti stavke. Obračun po m3 izvedene stavke. | m3 | 3.5 |  | 0
ll | 9 | Izrada podzida bez veziva od kamena sa lokacije - bez priklesavanja - u službi zadržavanja zemlje i nasipa mješovitog materijala iz iskopa - unutrašnje glave kamena nabiti zemljom protiv urušavanja širina baze 70 cm - u vrhu 50 cm - visina 100 cm. U cijenu stavke je uključen sav potreban rad, materijal, oprema i pribor do potpune gotovosti stavke. Obračun po m1 izvedene stavke. | m1 | 7 |  | 0
ll | 10 | Dobava i ugradnja betona tlečne čvrstoće C 25/30, u stavci uključena oplata, armatura 60 kg /m3. U cijenu stavke je uključen sav potreban rad, materijal, oprema i pribor do potpune gotovosti stavke. Obračun po m3 izvedene stavke. | m3 | 3 |  | 0
ll | 11 | Popunjavanje rupa u dijelu spoja postojeće prometnice i novih cestovnih ivičnjaka betonom tlačne čvrstoće C 25/30. U cijenu stavke je uključen sav potreban rad, materijal, oprema i pribor do potpune gotovosti stavke. Obračun po m3 izvedene stavke. | m3 | 0.8 |  | 0
ll | 12 | izrada ab klupa tlačne čvrstoče C 25/35 sa bijelim cementom dim 50*160*32 cm (+-5%) - rubove smušati 2,5 cm - gornju plohu izvesti u nagibu 1 % - sve plohe ručno štokovati - unutrašnja ispuna moguća kamenom obračun po komadu klupe. | kom | 5 |  | 0
ll | 13 | Betoniranje temelja širine 45 cm visine 30 cm duljine 150 cm ,za klupe iz prethodne stavke beton tlačne čvrstoće C 25/35 uključivo potrebna oplata i uključena armatura 60 kg/m3. U cijenu stavke je uključen sav potreban rad, materijal, oprema i pribor do potpune gotovosti stavke. Obračun po komadu izvedene stavke. | kom | 5 |  | 0
ll | r | armiranobetonski i zidarski radovi | ukupno |  |  | 0
III | R | BRAVARSKI RADOVI
sve mjere potrebno je usaglasiti sa nadzornim inženjerom. - završni izgled antracit crno
III | 1 | izrada i postava rukohvata od profiliranog pocinčanog željeza dim 40*5 mm - završna obrada antracit mat - završetak rukohvata oblikovati u duplu spiralu - ukupno potrebno 7 L profila nosača učvrščenih u betonski zid po 4 vijka i ukrasnom profiliranom pločicom dim 40*40 mm - glave vijakapokriti zaštitnom kapicom - nosači od L profila 80+60 mm dim 14*14 mm - sve međusobno vareno / pločica, nosač i rukohvat /
|  | a/ duljine 4 metra | kom | 1 |  | 0
|  | b/ duljine 3 metra | kom | 1 |  | 0
III | 2 | izrada i postava Fe ograde nadozida boćališta sastavljena od stupova 30*30 mm duljine 120 cm bočno ukručene u betonski zid svakih 140 cm - ispuna se sastoji od okvira 30/20 mm duljine 120 cm visine 80 cm ispunjeno sa 8 rigeta 4 mm širine 30 mm visine 760 mm i gornjom rigetom 5 mm širine 60 mm - sve pocinčano
bočne strane su iste obrade samo ukupne duljine 60 cm
ukupni tlocretni izgled ograde je 60 + 280 + 60 cm u cijeni sva bušenja, varenja i ugradnja te poklopne pločice vijaka
stupovi duljine 120 cm kom 5
ispuna 120 cm kom 2
ispuna 50 cm kom 2
gornja rigeta ukupn 60+300+60 c m
|  | obračun po cijeloj stavci | kpl | 1 |  | 0
III | r | bravarski radovi | ukupno |  |  | 0
IV | R | OPREMA
podrazumijeva se komplet isporuka sa ugradnjom do potpune funkcionalnosti.
sve dane mjere su orjentacione uz dozvoljena odstupanja +/- 5 %
armirano betonski temelj nije sastavni dio stavke - u stavci obračunati potreban okov za montažu
IV | 1 | Dobava, dostava i montaža - koša za otpatke / plastificiran, na stupu visine od 100 cm do 110 cm / zaštićen od upada oborina - učvršćenje na ab temelj koji nije u cijeni ove stavke. U cijenu stavke je uključen sav potreban rad, materijal, oprema i pribor do potpune gotovosti stavke. Obračun po komadu izvedene stavke. | kom | 1 |  | 0
IV | r | oprema | ukupno |  |  | 0
REKAPITULACIJA
l |  | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
II |  | ARMIRANO BETONSKI I ZIDARSKI RADOVI |  |  |  | 0
III |  | BRAVARSKI RADOVI |  |  |  | 0
IV |  | OPREMA |  |  |  | 0
V |  | ELEKTROINSTALACIJE |  |  |  | 0
|  |  | UKUPNO: |  |  | 0
|  |  | PDV 25 % |  |  | 0
|  |  | UKUPNO S PDV-om: |  |  | 0

## elektroinstalacije
TROŠKOVNIK ELEKTRIČNE INSTALACIJE RASVJETE IGRALIŠTA NA OTOKU ŽIRJU
1.1. Pripremni radovi
Najaviti u pisanom obliku HEP – Operatoru distribucijskog sustava d.o.o. Elektra Šibenik početak radova najkasnije 15 dana prije započinjanja radova kako bi se moglo osigurati sigurno izvođenje radova.
1.2. Razvodni ormari
Sve stavke dobave razvodnog ormara podrazumijevaju: - Da je ormar kompletno sastavljeni, opremljeni, ožičeni i ispitani prema glavnom projektu. - Sve stavke montaže razdjelnika uključuju dobavu, montažu, postavljanje, spajanje na instalacije te puštanje u rad i ispitivanje.
Svaku izmjenu iz glavnog projekata izvođač je dužan uz suglasnost projektanta ucrtati u projekt izvedenog stanja.
Ormari trebaju biti sastavljeni i ožičeni na način da bude spriječen ulazak glodavaca i drugih životinja.
red. br. | OPIS STAVKE |  |  | jed. mjere | kol. | jedinično bez PDV (€) | ukupno bez PDV (€)
1 | Razvodni ormari RO.I1, RO.I2 |  |  | kompl | 2 |  | 0
Dobava i montaža samostojećeg razvodnog ormara iz poliestera, dimenzija 605x1000x320mm (š x v x d) +-5%. Stavka uključuje betonski temelj, odgovarajuće podnožje ormara, te ostali pribor potreban za montažu. U ormar se ugrađuje sljedeća oprema:
| 1-polna rastavna sklopka- visokoučinski niskonaponski osigurač s osiguračem 20A | kom | 1
| 1-polni nosač osigurača za montažu na DIN šinu s osiguračem 20A | kom | 1
| -jednopolni odvodnik prenapona, tip 1+2, 50 kA (10/350 µs) | kom | 1
| 1-polni automatski instalacijski prekidač Un=400 V, 50 Hz, In=6 A, nazivne granične prekidne moći 25 kA (prema IEC 947-2), "B" karakteristike. | kom | 3
| 1-polni instalacijski sklopnik 25A, 230V AC | kom | 2
| 1-polna izborna preklopka tropoložajna (2-0-1) 12A, za montažu na DIN šinu | kom | 1
| 1-polna izborna preklopka dvopoložajna (0-1) 12A , za montažu na DIN šinu | kom | 2
| vremenska sklopka, digitalna (programibilna), 24h/7dana, izlazni kontakti:preklopni 16A/250V AC, LCD zaslon | kom | 1
Ostali neimenovani materijal,uvodnice, redne stezaljke, bakrene sabirnice , ožičenje, vijci, nosači, bravice, izolacije,natpisi završetaka kabela, natpisne ploče, držač za dokumentaciju i sl.
| UKUPNO RAZVODNI ORMARI | [5 empty] | 0
1.3. Kabeli
red. br. | OPIS STAVKE |  |  | Jed. mjere | Kol. | Jedinična cijena bez PDV (€) | Ukupno bez PDV (€)
Oprema
1 | Dobava, polaganje i spajanje kabela PP00 4x10 mm2 |  |  | m | 80 |  | 0
2 | Dobava, polaganje i spajanje FeZn 25x4 |  |  | m | 55 |  | 0
3 | Dobava i montaža seta za spajanje postojećeg kabela tipa SKS i PP00 4x10 mm2 , koji se sastoji od kompresijskih stezaljki i toploskupljajućih izolacijskih krpa. |  |  | kompl | 2 |  | 0
4 | Dobava, polaganje i spajanje kabela PP00 3x4 mm2 |  |  | m | 60 |  | 0
5 | Dobava, polaganje i spajanje kabela PP00 3x2,5 mm2 |  |  | m | 40 |  | 0
6 | Dobava i montaža metalnog štitnika kabela, dužine cca 200cm, za montažu na postojeći rasvjetni stup. |  |  | kom | 3 |  | 0
7 | Dobava i polaganje PEHD cijevi Ø75 |  |  | m | 20 |  | 0
8 | Dobava i polaganje PVC štitnika za kabele |  |  | m | 70 |  | 0
9 | Dobava i polaganje trake za upozorenje |  |  | m | 70 |  | 0
10 | Ispitivanja instalacija, izdavanje atesta od ovlaštene osobe |  |  | kompl | 1 |  | 0
Građevinski radovi
11 | Trasiranje pozicije rova za polaganje kabela |  |  | m | 70 |  | 0
12 | Iskop kabelskog rova dubine 0,8 m i širine 0,4m pri dnu rova, te zatrpavanje istoga |  |  | m3 | 23 |  | 0
13 | Dobava i ugradnja tucanika (nule) za izradu posteljice kabelskog rova |  |  | m3 | 7 |  | 0
14 | Odvoz viška materijala te dovođenje okoliša u prvotno stanje, uljučene sve takse i pristojbe. |  |  | kompl | 1 |  | 0
| UKUPNO KABELI | [5 empty] | 0
1.4. Rasvjeta
red. br. | OPIS STAVKE |  |  | jed. mjere | kol. | jedinično bez PDV (€) | ukupno bez PDV (€)
Oprema
1 | Dobava, montaža i spajanje LED reflektora 200W, 21000lm, 4000 K, CRI80, IP65, boja kučišta 840 neutralno bijela, optika asimetrična, kut svjetla 100 st. |  |  | kom | 4 |  | 0
2 | Dobava, montaža i spajanje LED reflektora 100W, 10000lm, 4000 K, CRI80, IP65, boja kučišta 840 neutralno bijela, optika asimetrična, kut svjetla 100 st. |  |  | kom | 2 |  | 0
3 | Dobava i montaža konzole jednostruke za reflektor, FI60mm |  |  | kom | 2 |  | 0
4 | Dobava i montaža konzole dvostruke za reflektore, FI60mm |  |  | kom | 2 |  | 0
5 | Dobava, montaža rasvjetnog stupa visine 8m, konične osmerokutne konstrukcije, izrađen od kvalitetnog čeličnog lima, koji se strojno oblikuje u određene segmente, koji se zatim spajaju automatskim zavarivanjem, zaštićen od korozije vrućim pocinčavanjem, za ugradnju na betonske temelje, s sidrenim vijcima i šablonama; Stavka uključuje odgovarajuću razdjelnicu rasvjetnog stupa sa stezaljkama za vodiče i osiguračama za reflektore 2A, šablonu i sidrene vijke (M24 900mm, 4kom), te ostali pribor potreban za montažu. |  |  | kom | 2 |  | 0
Građevinski radovi
6 | Iskop za temelj rasvjetnog stupa (h=8m ) dimenzija 120/120/110cm (dužina x širina x dubina). Obračunato zatrpavanje oko temelja. |  |  | kom | 2 |  | 0
7 | Betoniranje temeljnih stopa betonom tlačne čvrstoće C 25/30, za rasvjetne stupove (h=8m) dimenzija 100/100/110cm (dužina x širina x dubina) u oplati sa ugradnjom PEHD cijevi Ø75 i sidrenih vijaka. |  |  | kom | 2 |  | 0
| UKUPNO RASVJETA | [5 empty] | 0
| REKAPITULACIJA | [5 empty] | Ukupno bez PDV-a (€)
1. ELEKTROINSTALACIJE JAVNE RASVJETE
| 1.2. Razvodni ormari | [5 empty] | 0
| 1.3. Kabeli | [5 empty] | 0
| 1.4. Rasvjeta | [5 empty] | 0
| SVEUKUPNO ELEKTROINSTALACIJE JAVNE RASVJETE | [5 empty] | 0